| FUEL OİL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÖZELLİK | KOD | DENEY YÖNTEMİ | TALEP EDİLEN PARAMETRELER |
| Yoğunluk | 100 | TS EN ISO 12185 |  |
|  |  | TS 1013 EN ISO 3675 |  |
| Viskozite (Akmazlık) 100ºC | 110 | TS EN ISO 3104 |  |
| Görünüş | 120 | İç Metot (TY-AY-046) |  |
| Toplam Tortu | 140 | TS ISO 10307-1 TS ISO 10307-2 |  |
| Parlama Noktası | 200 | TS EN ISO 2719 |  |
| Akma Noktası | 220 | TS EN ISO 3016 |  |
|  |  | ASTM D 6749 |  |
| Su | 500 | TS EN 1428 |  |
| Kül | 510 | TS EN ISO 6245 |  |
| Yanma Isısı (Üst Isıl Değeri) | 920 | DIN 51900-2 |  |
| Kükürt | 540 | TS EN ISO 8754 |  |
|  |  | TS 1539 |  |

| Analiz Sonuç Raporlarına ek olarak Görüş ve Yorumlar | İsteniyor |
| --- | --- |
|  | İstenmiyor |

| MOTORİN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÖZELLİK |  | KOD | DENEY YÖNTEMİ | TALEP EDİLEN PARAMETRELER |
| Marker Seviyesi |  | - | - |  |
| Yoğunluk 15 ºC |  | 100 | TS EN ISO 12185 |  |
| Viskozite (Akmazlık) 40 ºC |  | 110 | TS EN ISO 3104 |  |
| Toplam Kirlilik |  | 160 | TS EN 12662 |  |
| Oksidasyon Kararlılığı |  | 170 | TS EN ISO 12205 |  |
| Parlama Noktası |  | 200 | TS EN ISO 2719 |  |
| Soğuk Filtre Tıkanma Noktası |  | 210 | TS EN 116 |  |
| Damıtma | 250 ºC | 311 | TS EN ISO 3405 |  |
|  | 350 ºC | 312 |  |  |
|  | %95 (V/V) | 314 |  |  |
| Karbon Kalıntısı (%10 damıtma kalıntısında) |  | 330 | TS EN ISO 10370 |  |
| Su |  | 500 | TS 6147 EN ISO 12937 |  |
| Kül |  | 510 | TS EN ISO 6245 |  |
| Kükürt |  | 540 | TS EN ISO 20846 |  |
| Mangan |  | 610 | TS EN 16576 |  |
| Yağ Asidi Metil Esteri (YAME) |  | 630 | TS EN 14078 |  |
| Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) |  | 710 | TS EN 12916 |  |
| Setan Sayısı |  | 820 | TS EN 15195 |  |
| Setan İndisi |  | 830 | TS EN ISO 4264 |  |
| Yağlama Özelliği |  | 840 | TS EN ISO 12156-1 |  |
| Bakır şerit korozyonu |  | 910 | TS 2741 EN ISO 2160 |  |

| Analiz Sonuç Raporlarına ek olarak Görüş ve Yorumlar | İsteniyor |
| --- | --- |
|  | İstenmiyor |

| BENZİN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÖZELLİK |  |  | KOD | DENEY YÖNTEMİ | TALEP EDİLEN PARAMETRELER |
| Marker Seviyesi |  |  | - | - |  |
| Yoğunluk 15 oC |  |  | 100 | TS EN ISO 12185 |  |
| Görünüş |  |  | 120 | İç Metot (TY-AY-046) |  |
| Mevcut Gom (Çözücüyle yıkanmış) |  |  | 150 | TS EN ISO 6246 |  |
| Oksidasyon Kararlılığı |  |  | 170 | TS 2646 EN ISO 7536 |  |
| Kaynama Noktası |  | Sonu | 302 | TS EN ISO 3405 |  |
| Damıtma |  | Kalıntı Oranı | 318 |  |  |
| Buharlaşma Yüzdeleri |  | Buharlaşma % (E70) | 321 |  |  |
|  |  | Buharlaşma % (E100) | 322 |  |  |
|  |  | Buharlaşma % (E150) | 323 |  |  |
| Buhar Basıncı (DVPE) |  |  | 340 | TS EN 13016-1 |  |
| Buhar Kilitlenme İndisleri |  |  | 360 | TS EN 228 |  |
| Oksijen |  |  | 410 | TS EN 13132 |  |
| Oksijenli Bileşikler | Metanol |  | 421 | TS EN 13132 |  |
|  | Etanol |  | 422 |  |  |
|  | İzo-propil alkol |  | 423 |  |  |
|  | İzo-bütil alkol |  | 424 |  |  |
|  | Tersiyer-bütil Alkol |  | 425 |  |  |
|  | Eterler |  | 426 |  |  |
|  | Diğer oksijenli bileşikler |  | 427 |  |  |
| Kurşun |  |  | 530 | TS EN 237 |  |
| Kükürt |  |  | 540 | TS EN ISO 20846 |  |
| Mangan |  |  | 610 | TS EN 16135 TS EN 16136 |  |
| Benzen |  |  | 640 | TS EN ISO 22854 |  |
| Hidrokarbon tipleri (Olefinler) |  |  | 730 | TS EN ISO 22854 |  |
| Hidrokarbon tipleri (Aromatikler) |  |  | 740 | TS EN ISO 22854 |  |
| Araştırma Oktan Sayısı (RON) |  |  | 800 | TS EN ISO 5164 |  |
| Motor Oktan Sayısı (MON) |  |  | 810 | TS EN ISO 5163 |  |
| Bakır Şerit Korozyonu |  |  | 910 | TS 2741 EN ISO 2160 |  |

| Analiz Sonuç Raporlarına ek olarak Görüş ve Yorumlar | İsteniyor |
| --- | --- |
|  | İstenmiyor |

| GAZYAĞI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÖZELLİK |  | KOD | DENEY YÖNTEMİ | TALEP EDİLEN PARAMETRELER |
| Yoğunluk |  | 100 | TS EN ISO 12185 |  |
| Viskozite (Akmazlık) 40 oC |  | 110 | TS EN ISO 3104 |  |
| Görünüş |  | 120 | İç Metot (TY-AY-046) |  |
| Renk |  | 130 | TS 2991 |  |
| Parlama Noktası |  | 200 | TS EN ISO 2719 |  |
| Damıtma | Son Nokta | 313 | TS EN ISO 3405 |  |
|  | %10 | 316 |  |  |
| Kükürt |  | 540 | TS EN ISO 20846 |  |
| Merkaptan Kükürdü |  | 550 | TS ISO 3012 |  |
| Yanma Kalitesi |  | 850 | TS 2549 |  |
| Bakır Şerit Korozyonu |  | 910 | TS 2741 EN ISO 2160 |  |
| İslenme Noktası |  | - | TS ISO 3014 |  |

| Analiz Sonuç Raporlarına ek olarak Görüş ve Yorumlar | İsteniyor |
| --- | --- |
|  | İstenmiyor |

| Analiz Sonuç Raporlarına ek olarak Görüş ve Yorumlar | İsteniyor |
| --- | --- |
|  | İstenmiyor |

| DENİZCİLİK YAKITI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÖZELLİK | KOD | DENEY YÖNTEMİ | TALEP EDİLEN PARAMETRELER |
| Yoğunluk | 100 | TS EN ISO 12185 |  |
| Viskozite (Akmazlık) | 110 | TS EN ISO 3104 |  |
| Görünüş | 120 | İç Metot (TY-AY-046) |  |
| Toplam Tortu | 140 | TS ISO 10307-1 TS ISO 10307-2 |  |
| Parlama Noktası | 200 | TS EN ISO 2719 |  |
| Bulutlanma Noktası | - | TS EN ISO 3015 |  |
| Akma Noktası | 220 | TS EN ISO 3016 |  |
| Karbon Kalıntısı | 330 | TS EN ISO 10370 |  |
| Su | 500 | TS EN 1428 |  |
| Kül | 510 | TS EN ISO 6245 |  |
| Kükürt | 540 | TS EN ISO 8754 |  |

| BİYODİZEL* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÖZELLİK |  | KOD | DENEY YÖNTEMİ | TALEP EDİLEN PARAMETRELER |
| Marker Seviyesi |  | - | - |  |
| Yoğunluk 15 oC |  | 100 | TS EN ISO 12185 |  |
| Viskozite (Akmazlık) 40 oC |  | 110 | TS EN ISO 3104 |  |
| Toplam Kirlilik |  | 160 | TS EN 12662 |  |
| Oksidasyon Kararlılığı 110 oC |  | 170 | TS EN 14112 |  |
| Parlama Noktası |  | 200 | TS EN ISO 3679 |  |
| Soğuk Filtre Tıkanma Noktası |  | 210 | TS EN 116 |  |
| Bulutlanma Noktası |  | - | TS EN ISO 3015 |  |
| Metanol |  | 421 | TS EN 14110 |  |
| Su |  | 500 | TS 6147 EN ISO 12937 |  |
| Sülfatlanmış Kül |  | 520 | TS ISO 3987 |  |
| Kükürt |  | 540 | TS EN ISO 20846 |  |
| Fosfor |  | 560 | TS EN 14107 |  |
| Sodyum |  | 570 | TS EN 14108 |  |
| Potasyum |  | 580 | TS EN 14109 |  |
| Kalsiyum |  | 590 | TS EN 14538 |  |
| Magnezyum |  | 600 |  |  |
| İyot Sayısı |  | 620 | TS EN 14111 |  |
| Gliserit | Monogliserit | 651 | TS EN 14105 |  |
|  | Digliserit | 652 |  |  |
|  | Trigliserit | 653 |  |  |
| Gliserol | Serbest Gliserol | 661 | TS EN 14105 |  |
|  | Toplam Gliserol | 662 |  |  |
| Ester |  | 670 | TS EN 14103 |  |
| Linolenik asit metil esteri |  | 680 | TS EN 14103 |  |
| Asit sayısı |  | 690 | TS EN 14104 |  |
| Çoklu doymamış metil esterleri |  | 700 | TS EN 15779 |  |
| Bakır Şerit Korozyonu |  | 910 | TS 2741 EN ISO 2160 |  |
| Yanma Isısı (Üst Isıl Değeri) |  | 920 | DIN 51900-2 |  |

* Biyodizel numunesinin kullanım amacı belirtilmelidir.

Otomotiv Dizel Yakıtı                Isıtma Yakıtı                Harmanlama Bileşeni

| Analiz Sonuç Raporlarına ek olarak Görüş ve Yorumlar | İsteniyor |
| --- | --- |
|  | İstenmiyor |